Modelový rodinný dom z prvkov PORFIX, spĺňajúci požiadavky energetickej triedy A0

Mnoho stavebníkov si v dnešnej dobe kladie otázku, ako postaviť rodinný dom tak, aby splnil požiadavky energetickej certifikácie, konkrétne „spadol“ do energetickej triedy A1, resp. A0 (po 1.1.2021). Z energetickej certifikácie sa v uplynulých rokoch stal akýsi strašiak, čo však nie je úplne zaslúžené. V prípade, že stavebník venuje energetickému hľadisku patričnú pozornosť už v čase prípravy projektovej dokumentácie, je možné navrhnúť dom, ktorý požiadavky certifikácie na energetickú triedu A0 splní.

Je potrebné pripomenúť, že nie je možné jednoduchým spôsobom zodpovedať otázku, aké použiť konštrukcie, aby stavba spĺňala kritériá energetickej efektívnosti. Je to najmä preto, lebo výsledné zaradenie do energetickej triedy od samotných konštrukcií závisí len čiastočne. Okrem nich na celkové hodnotenie vplývajú aj faktory ako napr. tvar samotného domu, zdroj energie na úpravu vnútorného vzduchu a prípravu teplej vody, prítomnosť, či neprítomnosť rekuperačného výmenníka na výmenu vzduchu a podobne. V technických listoch sme spracovali niekoľko zásad, ktorých dodržaním sa splní prinajmenšom nutná podmienka na zaradenie domu do energetickej triedy A0, preto sa v tomto článku ich vysvetľovaniu už bližšie nevenujeme.

V ďalšom texte sme spracovali energetické hodnotenie modelového rodinného domu využívajúceho produkty PORFIX, pričom taký dom splní kritériá energetickej triedy A0, t. j. ide o dom s takmer nulovou spotrebou energie podľa vyhlášky č. 364/2012 Z. z. Hodnotenie sme spracovali v dvoch variantoch.

Základné parametre modelového rodinného domu sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 1. Základné parametre modelového rodinného domu z prvkov PORFIX

| Riešenie rodinného domu |  | kompaktný nepodpivničený, postavený na teréne, s integrovanou garážou (neupravovaná) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet podlaží |  | 2 |  |
| Z toho obytných podlaží |  | 2 |  |
| Orientácia na svetové strany |  | S, J, V, Z |  |
| Tvar pôdorysu |  | obdĺžnik |  |
| Pôdorysné rozmery |  | 17,8 x 8,8 m |  |
| Celková zastavaná plocha |  | 156,64 m² |  |
| Celková podlahová plocha upravovaných priestorov |  | 258,28 m² |  |
| Celkový objem upravovaných priestorov |  | 834,24 m³ |  |
| Celková plocha konštrukcií medzi upravovaným priestorom a vonkajším prostredím, resp. neupravovaným priestorom ("ochladzovaná" plocha) |  | 580,45 m² |  |
| Faktor tvaru budovy A/V ("ochladzovaná" plocha delená celkovým objemom upravovaných priestorov) |  | 0,70 mˉ¹ |  |
| Teoretický tepelný príkon na vykurovanie |  | variant 1: 7,12 kW | variant 2: 7,23 kW |
| Konštrukčná výška (bez zahrnutia podhľaov) |  | 2,855 m |  |
| Svetlá výška prízemia (bez zahrnutia podhľadov) |  | 2,800 m |  |
| Svetlá výška poschodia (bez zahrnutia podhľadov) |  | 2,650 m |  |
| Strecha | Valbová, s vonkajšími dažďovými zvodmi, klasická konštrukcia krovu |  |  |
| Strop pod nevykurovaným podkrovím | Stropný systém PORFIX, vložky P2-500, zateplenie minerálnou vlnou hrúbky 200 mm |  |  |
| Obvodová stena, variant 1 | Interiérová omietka hr. 5 mm, tvárnice PORFIX Premium P2-400 hr. 500mm, bez zateplenia, exteriérová perlitová omietka hr. 5 mm |  |  |
| Obvodová stena, variant 2 | Interiérová omietka hr. 5 mm, tvárnice PORFIX Premium P2-440 hr. 300mm, minerálna vlna hr. 80 mm, exteriérová perlitová omietka hr. 5 mm |  |  |
| Podlaha na teréne | Štrkové lôžko, nosná železobetónová doska hrúbky 200 mm, hydroizolácia, minerálna vlna hrúbky 120 mm, cementový poter hr. 50 mm, nášľapná vrstva |  |  |
| Strop nad nevykurovaným priestorom (garáž) | Stropná omietka, minerálna vlna hr. 100 mm, železobetónová doska hr. 200 mm, cementový poter hr. 50 mm, PU fólia 5 mm, plávajúca podlaha |  |  |
| Vnútorná ochladzovaná stena (ku garáži) | Interiérová omietka hr. 5 mm, priečkovky PORFIX P2-500 a nosný preklad PORFIX nad dverami, minerálna vlna hrúbky 50 mm |  |  |
| Okná a dvere | Drevený rám ("Euro" profil) s prerušeným tepelným mostom, izolačné trojsklo |  |  |
| Zdroj energie na vykurovanie a prípravu teplej vody | Elektrické tepelné čerpadlá výkonu cca. 12 kW (presný návrh je predmetom projektovej dokumentácie), záložný elektrický kotol 8 kW na vykurovanie |  |  |
| Príprava teplej vody | Zásobníkový ohrievač nabíjaný samostatnou vetvou z rozdeľovača vykurovania, záložná špirála výkonu 2 kW |  |  |
| Vykurovací systém | Teplovody dvojrúrový, s núteným obehom vykurovacej vody, s klasickými vykurovacími telesami vybavenými terostatickými ventilmi a termoregulačnými hlavicami, teplovodné podlahové vykurovanie v priestoroch podľa potreby, teplotný spád 55/35 °C do telies, 45/35 °C v podlahovom vykurovaní |  |  |
| Systém distribúcie teplej vody | Jednorúrový bez cirkulácie, s reguláciou pomocou zásobníkového termostatu |  |  |
| Vetranie | Podstropné rekuperačné výmenníky v podhľadoch, v každej väčšej miestnosti, uvažovaná účinnosť obnovy tepla 70% |  |  |

Na nasledujúcich obrázkoch je znázornený exteriér modelového rodinného domu (fasády), vrátane vyznačenia orientácie (strelka).

Obrázok 1. Modelový rodinný dom – pohľad na južnú a západnú fasádu od juhozápadu

Obrázok 2. Modelový rodinný dom – pohľad na južnú a východnú fasádu od juhovýchodu

Obrázok 3. Modelový rodinný dom – pohľad na severnú a východnú fasádu od severovýchodu

Obrázok 4. Modelový rodinný dom – pohľad na severnú a západnú fasádu od severozápadu

Na nasledujúcich obrázkoch sú výkresy pôdorysu prízemia a poschodia modelového rodinného domu aj s vizualizáciami, z ktorých sú zrejmé aj príklady dispozičného riešenia (konečné riešenie je predmetom projektovej dokumentácie a rozhodnutia stavebníka).

Obrázok 5. Pôdorys prízemia modelového rodinného domu

Obrázok 6. Vizualizácia prízemia modelového rodinného domu (konečná dispozícia sa môže líšiť)

Obrázok 7. Pôdorys poschodia modelového rodinného domu

Obrázok 8. Vizualizácia poschodia modelového rodinného domu (konečná dispozícia sa môže líšiť)

Okrajové podmienky a vstupné parametre pre výpočet

„Ochladzované“ konštrukcie modelového rodinného domu

V nasledujúcich tabuľkách a grafoch sú zhrnuté tepelno-technické parametre „ochladzovaných“ konštrukcií modelového rodinného domu, požiadavky na parametre stanovené normou STN 73 0540-2 Z1+Z2 a vyhodnotenie splnenia uvedených požiadaviek. Prvá tabuľka (a následné grafické znázornenie) hodnotí variant 1 a druhá tabuľka s grafom zasa variant 2.

Tabuľka 2. Tepelno-technické parametre ochladzovaných konštrukcií modelového rodinného domu – variant 1

| Konštrukcia | Plocha [m²] | Vyhodnotenie súčiniteľa prechodu tepla |  |  |  | b [-] | Merná spotreba energie [W/K] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U [W/(m².K)] | Požad. hodnota U 2020 [W/(m².K)] | Odporúč. hodnota U 2021 [W/(m².K)] | Splnenie podmienky STN 73 0540-2 |  |  |
| Podlaha na teréne | 101,64 | 0,209 | 0,400 | 0,400 | áno | 1,00 | 21,25 |
| Strop pod nevyk. podkrovím | 156,64 | 0,133 | 0,200 | 0,150 | áno | 0,80 | 16,68 |
| Strop nad nevyk. priestorom | 55,00 | 0,283 | 0,600 | 0,350 | áno | 0,50 | 7,78 |
| Obv. stena - PB tvárnice PORFIX Premium P2-400 hr. 500mm | 201,52 | 0,160 | 0,220 | 0,150 | áno | 1,00 | 32,24 |
| Vnútorná ochladzovaná stena - PB priečkovky + MV 50 mm | 20,72 | 0,367 | 0,750 | 0,700 | áno | 1,00 | 7,61 |
| Okná a balk. dvere – rám „Euro“, s izolačným trojsklom | 41,33 | 1,000 | 1,000 | 0,600 | áno | 1,00 | 41,33 |
| Dvere vchodové, rám „Euro“, s izol. trojsklom | 3,60 | 1,000 | 1,000 | 0,600 | áno | 1,00 | 3,60 |
| Spolu (vážený priemer) | 580,45 | (0,275) | - | - | - | - | 130,48 |

Obrázok 9. Podiel jednotlivých konštrukcií na celkovej strate tepla prechodom – variant 1

Tabuľka 3.  Tepelno-technické parametre ochladzovaných konštrukcií modelového rodinného domu – variant 2

| Konštrukcia | Plocha [m²] | Vyhodnotenie súčiniteľa prechodu tepla |  |  |  | b [-] | Merná spotreba energie [W/K] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U [W/(m².K)] | Požad. hodnota U 2020 [W/(m².K)] | Odporúč. hodnota U 2021 [W/(m².K)] | Splnenie podmienky STN 73 0540-2 |  |  |
| Podlaha na teréne | 101,64 | 0,209 | 0,400 | 0,400 | áno | 1,00 | 21,25 |
| Strop pod nevyk. podkrovím | 156,64 | 0,133 | 0,200 | 0,150 | áno | 0,80 | 16,68 |
| Strop nad nevyk. priestorom | 55,00 | 0,283 | 0,600 | 0,350 | áno | 0,50 | 7,78 |
| Obv. stena - PB tvárnice PORFIX Premium P2-440 hr. 300mm + MV hr. 80 mm | 201,52 | 0,174 | 0,220 | 0,150 | áno | 1,00 | 35,12 |
| Vnútorná ochladzovaná stena - PB priečkovky + MV 50 mm | 20,72 | 0,367 | 0,750 | 0,700 | áno | 1,00 | 7,61 |
| Okná a balk. dvere – rám „Euro“, s izolačným trojsklom | 41,33 | 1,000 | 1,000 | 0,600 | áno | 1,00 | 41,33 |
| Dvere vchodové, rám „Euro“, s izol. trojsklom | 3,60 | 1,000 | 1,000 | 0,600 | áno | 1,00 | 3,60 |
| Spolu (vážený priemer) | 580,45 | (0,280) | - | - | - | - | 133,36 |

Obrázok 10. Podiel jednotlivých konštrukcií na celkovej strate tepla prechodom – variant 2

Vykurovanie a príprava teplej vody

V modelovom rodinnom dome sme počítali výhradne s elektrickým vykurovaním, keďže na území SR sa stále nachádzajú obce, ktoré do dnešného dňa neboli plynofikované, prípadne môže byť problematické umiestniť pri dome zásobník plynu, či dovážať pevné palivo.

Ako hlavný zdroj tepla sme zvolili tepelné čerpadlá typu vzduch - vzduch. Z princípu činnosti ide o obrátený cyklus ako pri klimatizačnej jednotke, t.j. odčerpáva sa nízkopotenciálne teplo z vonkajšieho prostredia a jeho potenciál sa zvyšuje vďaka kompresii a expanzii chladiva v primárnom okruhu. Laicky povedané, „chladí sa“ vonkajšie prostredie. Zo všetkých druhov tepelných čerpadiel má práve typ vzduch - vzduch najnižší koeficient energetickej efektívnosti, tzv. COP („Coefficient Of Performance“). V našich výpočtoch sme uvažovali s hodnotou sezónneho COP = 2,60, t.j. že na jeden diel spotrebovanej elektriny pripadá 2,6 dielu dodaného tepla do objektu. Výkon tepelných čerpadiel by mal byť cca. 12 kW, no presný návrh je predmetom projektovej dokumentácie profesie Vykurovanie.

Hodnota COP = 2,60 je taxatívne stanovená Prílohou č. 2 vyhlášky č. 364/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov. Znamená to, že s touto hodnotou sa počíta pri certifikácii objektu, ktorý je zásobovaný energiou z tepelných čerpadiel.

Uvažovaný vykurovací systém je dvojrúrový teplovodný, s núteným obehom vykurovacej vody. Nútený obeh zabezpečujú kotlové a vetvové obehové čerpadlá, ktoré sú všetky vybavené frekvenčným meničom. Frekvenčný menič znižuje spotrebu elektrickej energie na obeh vykurovacieho média, nakoľko otáčky čerpadiel sú regulované znižovaním frekvencie dodávaného striedavého prúdu do motora čerpadla. Nie je to teda len jednoduchá regulácia rýchlosti bez zásadnejšieho zníženia spotreby (ako býva napr. pomocou triaku). Regulácia frekvenčným meničom znižuje spotrebu úmerne rýchlosti. Regulácia používa ako vstup snímačmi namerané hodnoty vykurovacieho média a upravovaného prostredia. Podľa nich nastavuje potrebné otáčky.

Ako vykurovacie telesá sme uvažovali bežné oceľové doskové radiátory (aj keď vo vizualizáciách sú článkové), vybavené termostatickými ventilmi s termoregulačnými hlavicami. Počítali sme s tým, že pred spustením do prevádzky bude vykurovací systém hydraulicky vyregulovaný. Uvažovaný teplotný spád predstavuje 55/35 °C, pričom v prípade, že sa stavebník rozhodne v niektorých miestnostiach alebo aj v celom dome nainštalovať teplovodné podlahové vykurovanie, jeho uvažovaný teplotný spád predstavuje cca. 45/30 °C. Nižší teplotný spád znamená aj nižšiu spotrebu tepla, preto naše výsledky (bez podlahového vykurovania) predstavujú bezpečný „strop“.

Pri nižšom teplotnom spáde je navyše možné dosiahnuť vyššie hodnoty COP tepelných čerpadiel. V tomto článku sa však téme závislosti koeficientu energetickej efektívnosti od konečnej teploty vykurovacieho média nezaoberáme, nakoľko na internete je možné nájsť veľké množstvo informácií k danej problematike.

V prípade naozaj tuhej zimy sme počítali aj s inštaláciou záložného elektrického kotla s tepelným výkonom cca. 8 kW (podľa tepelného príkonu budovy). V prípade, že nainštalované tepelné čerpadlá sú vybavené ohrevnou špirálou pre prípad veľkej zimy, kotol nie je potrebný. Občasné zníženie účinnosti na hodnotu pod 1 už je zahrnuté v uvažovanom COP (napr. pri vonkajšej teplote 7 °C býva COP približne 4).

Prípravu teplej vody sme uvažovali v stojatom zásobníku s objemom cca. 500 litrov, ktorý je riešený ako bivalentný. To znamená, že vodu je možné ohrievať dvoma zdrojmi – samostatnou vykurovacou vetvou určenou na ohrev vody, ako aj elektrickou špirálou. Špirálu nie je potrebné inštalovať, ak sú ňou vybavené použité tepelné čerpadlá (majú ju ako záložný ohrev). V takom prípadne postačuje aj obyčajný zásobník bez možnosti ohrevu iným zdrojom tepla.

Reguláciu teploty teplej vody sme uvažovali základnú – teplomer v zásobníku podľa potreby pomocou regulátora riadi vetvové čerpadlo okruhu teplej vody, resp. spínanie špirály (tam vstupuje ešte teplota vykurovacieho média – ak je príliš nízka, spínajú záložné ohrevy). Hysterézia by mala byť cca. 3 až 5 °C.

Všeobecne sme počítali, že rozvody, armatúry, nádoby a ďalšia technika, ktoré prichádzajú do kontaktu s vykurovacou vodou alebo teplou vodou, budú patrične zaizolované.

Rekuperácia pri vetraní priestorov

Pri výpočte sme počítali s tým, že väčšinu času budú vetranie zabezpečovať podstropné rekuperačné jednotky. Uvažovali sme s účinnosťou na úrovni 70%, čo znamená, že z objemu odvetrávaného vzduchu sa do priestoru vráti 70% tepla.

Cena elektrickej energie, energetický mix pri výrobe elektriny a používanie tepelných čerpadiel

Aj keď táto podkapitola sa priamo netýka certifikácie a zaradenia domu do energetickej triedy, mnohým možno pri čítaní napadlo, ako je to s cenou elektriny, ktorá je štandardne najvyššia v porovnaní s ostatnými energetickými komoditami na trhu a možno aj zapochybovali o vhodnosti elektrického vykurovania ako takého, či už z hľadiska nákladov alebo energetického mixu používaného pri výrobe elektriny a z toho vyplývajúceho emisného zaťaženia.

Cena elektriny a tarifa pre tepelné čerpadlá

Dodávatelia elektriny sa podobne ako ich kolegovia predávajúci iné druhy energií prispôsobujú požiadavkám trhu. Pribúdajú nové tarify a možnosti odberu, medzi ktorými je v súvislosti s tepelnými čerpadlami najvhodnejšie spomenúť tarifu DD6, príp. S8, spravidla označovanú aj ako „Tepelné čerpadlo“.

Táto tarifa má u každého dodávateľa dve rôzne štruktúry ceny. Keď si odmyslíme štandardné sadzby za silovú elektrinu a distribúciu, ktoré priamo závisia od spotreby v kWh, nájdeme rozdiel práve vo fixných poplatkoch. Pokiaľ ide o komerčného zákazníka, medzi fixnými poplatkami je aj pomerne vysoká platba za istič, konkrétne okolo 40 až 50 centov za 1 A jednofázového ističa mesačne (t. j. pri trojfázovom násobená tromi). Výsledná bilančná cena elektriny v takom prípade býva až okolo 160-180 €/MWh vrátane DPH, čo je pre domácnosti skutočne vysoká cena, ak sa má elektrina používať na vykurovanie.

Legislatíva však umožnila vytvoriť aj tarifu pre domácnosti, čo zahŕňa rodinné a bytové domy. Podmienkou zvýhodnenej tarify je nevyužívanie rodinného / bytového domu alebo akejkoľvek ich časti na podnikateľskú činnosť. V prípade, že je podmienka splnená, platba za istič je nulová. K silovej elektrine a bežným distribučným poplatkom si stačí pripočítať cca. 12 €/mesiac (vždy podľa platného cenníka – hodnota zahŕňa všetky fixné poplatky). Pre porovnanie – v prípade inštalácie ističa 3 x 50A, čo v prípade použitia tepelných čerpadiel býva bežná hodnota, by bola plná fixná sadzba 0,4 x 3 x 50 = 60 €/mesiac, t.j. päťkrát toľko.

Vo zvýhodnenej tarife sa bilančná cena elektriny pohybuje približne na úrovni 110-130 €/MWh s DPH. To už je zaujímavá cena, pretože pri rovnakom objeme dodanej energie do objektu ako z konvenčného zdroja, je potrebné platbu vydeliť ešte COP tepelných čerpadiel. Cena „tepla“ z elektriny pri COP = 2,60 predstavuje hodnoty cca. 42,3 – 50 €/MWh, čo je cena, ktorá býva bežná pri vykurovaní zemným plynom. Zároveň ide o podstatne nižšiu cenu, ako napr. za teplo z centrálneho systému zásobovania teplom (CZT). Kým pre existujúce budovy napojené na systém CZT sa prechod na tepelné čerpadlá veľmi neoplatí – pri cene cca. 80 €/MWh vrátane DPH predstavujú tepelné čerpadlá veľmi vysokú investíciu a návratnosť potom býva okolo 30 až 50 rokov (paradoxne sa taký prechod oplatí viac, ak sa budova nezatepľuje, kvôli synergickému efektu), pri nových budovách je situácia iná (obzvlášť v prípade, že v blízkosti nie je žiadny systém CZT).

Emisné zaťaženie a energetický mix pri výrobe elektriny

Iný argument proti používaniu elektriny, ktorý zvykne zaznievať skôr v odbornejších kruhoch, je energetický mix pri výrobe elektriny, ktorý je ešte stále všeobecne vnímaný ako „špinavší“ v porovnaní so spaľovaním iných palív. Toto je v súčasnosti však už viac zvyk, ako reálny stav. Od roku 2009 boli postupne spustené mnohé fotovoltické elektrárne, všetci väčší dodávatelia tepla už využívajú kogeneráciu, pribudli aj zdroje na čistejšie palivá a zlepšili sa spôsoby zberu dát a merania, čo napokon znamenalo výrazné zníženie faktora primárnej energie pre energetický mix, ako aj výrazné zníženie emisného faktora CO2. V roku 2016 bol emisný faktor CO2 elektriny (z vyhl. 364/2012 v aktuálnom znení) po prvý raz nižší, ako emisný faktor CO2 spaľovania zemného plynu (0,167 kg/kWh verzus 0,220 kg/kWh u zemného plynu). Oproti roku 2012 klesol faktor primárnej energie energetického mixu pri výrobe elektriny z 2,764 na 2,2 (u zemného plynu 1,1). Aj keď v prípade zemného plynu je faktor primárnej energie polovičný, nesmieme zabúdať, že použitím tepelných čerpadiel sa aj primárna energia delí ich COP, čo je potom výsledná hodnota, ktorá sa porovnáva s hraničnými hodnotami globálneho ukazovateľa energetických tried.

Emisie ostatných znečisťujúcich látok z výroby elektriny závisia od primárnych palív používaných na jej výrobu. V blízkej budúcnosti dôjde k zrušeniu výroby elektriny v uhoľnej elektrárni Nováky (po spustení tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach), čím sa vyššie uvedené faktory, ale aj celková emisná bilancia ešte zlepšia. Zemný plyn svoje vlastnosti zásadnejšie nezmení, ale spôsoby výroby (aj spotreby) elektriny sa neustále zdokonaľujú.

Keď aj napriek uvedeným skutočnostiam stále nechceme elektrinu

Tepelné čerpadlá existujú aj vo verzii na zemný plyn. Kompresor čerpadla vtedy spravidla poháňa spaľovací plynový motor, ktorý tak nahrádza elektromotor. Namiesto regulácie frekvenčným meničom (vo svete „chladiacej“ techniky sa tiež označuje ako „invertor“) sa otáčky spaľovacieho motora tradične regulujú sýtením zmesi. Je to obdoba frekvenčného meniča, ale v palivovej sústave. Výhodou plynového tepelného čerpadla oproti elektrickému je „vlastné“ teplo zo spaľovacieho motora, ktoré zvyšuje výsledné COP čerpadla pri nižších teplotách. Takisto je výhodou nižší faktor primárnej energie (čo napovedá o možnosti použitia o niečo menej kvalitných stavebných konštrukcií, no toto je dosť striktne obmedzené práve normou STN 73 0540-2 Z1+Z2, prípadne je možné zaoberať sa možnosťou obmedzenia miery rekuperácie).

Naopak, nevýhodou tepelného čerpadla na zemný plyn je jeho hlučnosť, čo môže obmedzovať možnosti jeho inštalácie najmä v hustejšie zastavaných oblastiach. To pri porovnaní s pokrytím plynofikácie môže vytvoriť pomerne rozsiahlu mapu miest, kde tie dva faktory platia súčasne, nakoľko efektívne je plynofikovať práve husto zastavané oblasti. Ďalšou nevýhodou je náročnejšia údržba, podobná údržbe motora osobného auta (pravidelné prehliadky, kontrola olejovej náplne, čistenie filtrov motora), ešte navyše k údržbe ostatných dielov (ktoré sú spoločné pre elektrické a plynové verzie). Samotnú inštaláciu môže skomplikovať (a predražiť) potreba výstavby novej plynovej prípojky (ak pôvodná nie je na taký výkon dimenzovaná alebo vôbec neexistuje). Pred inštaláciou plynového tepelného čerpadla je potrebné zistiť, či je taká inštalácia v súlade s koncepciou rozvoja tepelnej energetiky v dotknutej obci.

Výsledné hodnoty energetických ukazovateľov modelového rodinného domu

Z výpočtu potrieb energie modelového rodinného domu vyplývajú energetické ukazovatele uvedené v tabuľke nižšie. Tabuľka obsahuje aj hraničné maximálne hodnoty zodpovedajúcej energetickej triedy a jej označenie.

Tabuľka 4. Výsledné energetické ukazovatele modelového rodinného domu a jeho zaradenie do energetickej triedy

| Posudzovaný variant | Variant 1 |  |  | Variant 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnota | Vypočítaná hodnota [kWh/m²] | Hraničná hodnota [kWh/m²]* | Energetická trieda | Vypočítaná hodnota [kWh/m²] | Hraničná hodnota [kWh/m²]* | Energetická trieda |
| Potreba energie na vykurovanie | 13,09 | 43,00 | A | 13,47 | 43,00 | A |
| Potreba energie na prípravu teplej vody | 7,74 | 12,00 | A | 7,74 | 12,00 | A |
| Celková dodaná energia | 20,82 | 55,00 | A | 21 | 55,00 | A |
| Globálny ukazovateľ | 45,81 | 54,00 | A0 | 46,66 | 54,00 | A0 |

*Hodnoty sú prevzaté z Prílohy 3 vyhlášky 364/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V článku popisovaný modelový rodinný dom slúži len ako ilustračný príklad a v žiadnom prípade nemôže byť považovaný za hotové riešenie, či ako podklad pre hodnotenie skutočnej stavby. Akékoľvek stavebné a technologické postupy a materiály, resp. technické vybavenie domu, sú vždy predmetom odborného projektového hodnotenia vykonaného oprávnenou osobou podľa osobitného predpisu a spoločnosť PORFIX, ani jej partneri nenesú žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z implementácie riešení popisovaných v tomto článku, predovšetkým za výsledné tepelno-technické parametre, resp. energetické ukazovatele budovy, obzvlášť, ak neboli deklarované odborným projektovým hodnotením konkrétnej stavby. Obsah článku nie je právnym, ani inak záväzným dokumentom; nie je možné na jeho základe vymáhať akékoľvek škody, uplatňovať sankcie alebo vyvodzovať trestnú zodpovednosť u jeho autorov.

Ceny uvedené v článku sú len orientačné. Aktuálne ceny je možné nájsť v platných cenníkoch distribučných spoločností, ktoré obchodujú s elektrinou a zemným plynom.